双光栅测量微弱振动位移

专业：              姓名：               实验编号：

一 实验目的

1 了解利用光的多普勒频移形成光拍的原理；

2 了解精确测量微弱振动位移的一种方法；

3 应用双光栅微弱振动测量仪测量音叉振动的微振幅。

二 实验原理

1 移动光学相位光栅的多普勒频移

（请结合教材补充完整）

2 光拍的获得与检测

（请结合教材补充完整）

3  微弱振动位移量的检测

（请结合教材补充完整）

三 实验仪器

双光栅微弱振动测量仪 示波器

四 实验内容和步骤

1 打开电源，按要求接好线；

2 调节激光器固定架左右调节和上下调节使红色激光通过静光栅、动光栅，并让某一级衍射光正好落入光电池前的小孔内；

3 调节频率粗调旋钮使外力的频率约为506Hz，调节功率调节旋钮使外力的功率约为40mA，调节频率细调旋钮，使音叉在半周期T/2内振动的波形数最多，就得到音叉的谐振状态。

4 记录谐振频率 f谐 和T/2内的波形个数 n，计算音叉微弱振动位移的振幅A；依次改变外力的频率，完成表1，并作出音叉的频率--振幅曲线，并根据曲线走向说一说振幅是如何随着频率变化的。

5 使频率保持在 f谐 处，调解“功率调节”旋钮，观察并说明：随着外力功率的变化，T/2内波形的个数是如何变化的？请试着解释原因。

表1 测量外力驱动音叉的频率-振幅关系

| 功率（W） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形数（个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 振幅A（m） |  |  |  |  |  |  |  |

表2 测量外力驱动音叉的功率-振幅关系

=

| 功率（mA） | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波形数（个） |  |  |  |  |  |
| 振幅A（m） |  |  |  |  |  |

表2 测量外力驱动音叉的功率-振幅关系

五 结论和分析