实验名称 电桥法测定电阻

（年级 22级 专业 集成电路设计与集成系统 姓名 江成 ）

引言：电桥是一种用比较法测量电阻、电容或电感的仪器。通常的电桥是将电阻、电容、电感等元件或这些元件的组合组成四个桥臂的电路。根据激励电源性质的不同，电桥分为交流电桥和直流电桥两大类。惠斯登电桥是直流电桥中的一种，它是测量中值电阻的重要仪器。它用比较法进行测量，即在平衡条件下，将待测电阻与标准电阻进行比较以确定其阻值。它具有测试灵敏、精确、方便等优点。电桥电路在检测技术中应用非常广泛，不仅可以测量电阻，还可以测量电容、电感、温度、压力、真空度等许多物理量。这种测量方法广泛应用于工业和科研的自动控制中。

一、实验目的

- 理解并掌握用电桥法测定电阻的原理和方法。

- 掌握自搭电桥测定电阻的原理和方法。

- 学习用交换法消除自搭电桥的系统误差。

二、实验仪器

9孔插件板、JK-31稳压电源、恒流源、数字万用表、电阻箱、电阻(200Ω、1kΩ、10kΩ)、连接线。

三、实验原理

- 惠斯登电桥

如图1所示，把待测电阻与另外2个固定电阻、和可变电阻联结成一个闭路的电阻四边形，电源E通过与四边形的两个相对顶端A和B相连，在另外两个相对顶端C和D之间接入检流计。这样连接的电路称为惠斯登电桥。电阻,,,称为“桥臂”，接入检流计的对角线CD成为“桥”。检流计的作用是将“桥”的两端点的电位直接进行比较。当C、D两点电位相等时，检流计中无电流通过，电桥达到了平衡。即,即,                           图1

即，于是我们可以得出：

式中，称为比率。若,,(或和)为已知，则可由上式求出。

- 电桥的灵敏度

由于光的频率很高，式(1)是在电桥平衡条件下的结果，而电桥是否平衡，实际上是看检流计有无偏转来判断的。

检流计的灵敏度总是有限的，如我们实验室所用的检流计，指针偏转1格所对应的电流大约为，当通过它的电流比还要小时，指针的偏转小于0.1格，我们就很难察觉出来（数字检流计小于）。假设电桥在时调整到了平衡，则有。这时,若把改变一个量，电桥就失去平衡，从而有电流流过检流计。但如果小到使检流计的偏转觉察不出来，我们就会认为电流还是平衡的。因而得出，就是由于检流计灵敏度不够而带来的测量误差，对此，我们引入

电桥灵敏度的概念，并定义为：

其中，是在电桥平衡后的微小改变量(实际上待测电阻是不能变的，改变的是电阻);是由于电桥偏离平衡而引起的检流计指针偏转的格数。越大，说明电桥越灵敏，误差也就越小。例如，等于“一格/1%”，也就是当改变1%时(实际上是       改变1%时)，检流计可以有1格的偏转。通常我们能觉察到“1/5格”的偏转，也就是说，当电桥平衡后，只要改变0.2%，我们就可以觉察出来。这样，由于电桥灵敏度的限制，所带来的误差不会大于 0.2%。

如果由于检流计灵敏度不够，或通过它的电流太微弱而无法觉察出来，可以把电源电压增高，微弱电流相应增大，从而使检流计指针发生较大的偏转。因此，检流计的灵敏度和电源电压的高低都对电桥灵敏度有影响。电桥灵敏度普遍表达式为：

式(3)中为检测计灵敏度。

由此可以证明，由于桥臂电阻所处位置的对称性，改变任意桥臂电阻得到的电桥灵敏度

是相同的。在实验中，通常是可变的，因此有：

- 电桥的测量误差估算

当在符合仪器规定的参考条件下使用时，根据文件规定，电桥的基本误差极限可用下式

表示：

式(5)中，为惠斯登电桥的准确等级，为缩放因子，为基准值，为测量盘示值。

惠斯登电桥的灵敏度也会引入一定的误差。

其中，和的值可以通过查阅表1得出，表1如下所示：

表1

|  | 准确等级 | 电源电压/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

由于我们采用的是数字检流计，其误差极限为一个最小单位(这里即为)，但这是

误差的最大值，平均误差要比这个小。一般可以这样计算：

反映了平衡判断中可能包含的误差。越大，电桥越不灵敏。其中，式(6)中。

惠斯登电桥测量结果的误差为上面两种误差的合成：

- 交换测量法(互易法)

用交换和的方法可消除因和引入的误差。为了消除上述原因造成的误差，可保持在比值不变的条件下，将和交换位置，调节为，使电桥重新平衡，

则：

式(8)表明使用交换法可消除由和引入的误差。

四、内容步骤

步骤一：取电压E=5V，并预设的值。

步骤二：改变的值，调节电桥平衡，记录的值。

步骤三：将与交换，重复上述步骤，测量，记录的值。

步骤四：调节滑动变阻器的值，并重复上述三个步骤。重复步骤四两次。

五、数据处理

- 第一次测量。

表2

- 对于来说，，通过查阅表1可知：，。将数据带入式(5)中，我们可以得到；由式(6)，我们可以得到；最后由式(7)，我们可以得到。

- 对于来说，，通过查阅表1可知：，。将数据带入式(5)中，我们可以得到；由式(6)，我们可以得到；最后由式(7)，我们可以得到。

- 第二次测量

表3

- 对于来说，，通过查阅表1可知：，。将数据带入式(5)中，我们可以得到；由式(6)，我们可以得到；最后由式(7)，我们可以得到。

- 对于来说，，通过查阅表1可知：，。将数据带入式(5)中，我们可以得到；由式(6)，我们可以得到；最后由式(7)，我们可以得到。

- 第三次测量

表4

- 对于来说，，通过查阅表1可知：，。将数据带入式(5)中，我们可以得到；由式(6)，我们可以得到；最后由式(7)，我们可以得到。

- 对于来说，，通过查阅表1可知：，。将数据带入式(5)中，我们可以得到；由式(6)，我们可以得到；最后由式(7)，我们可以得到。

- 整体分析

对于我们三次测量的，我们对它进行整体的不确定度求解。

- 对于来说，我们可以列出表5：

表5

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

我们求出三次测量的平均值，。

- 对于来说，我们可以列出表6：

表6

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

我们求出三次测量的平均值，。

六、结论及分析

结论：

(1)对于的电阻来说，电桥法测定的比较准确；对于的电阻来说，电桥法测定的相对于的电阻来说没那么准确。

分析：

- 由于第一次测量的K值比较接近表1中的K值，而第二次和第三次测量结果的K值与表1中的K值差别较大，故对于第一次测量来说，用K值算出的不确定度有较大的参考意义和可信度。第一次测量中：对于来说，；对于来说，。由此得出电桥法测定电阻对于来说比对于来说更加准确。

- 从整体的分析情况来看：对于来说，；对于来说，。由此得出电桥法测定电阻对于来说比对于来说更加准确。

- 思考题

1.试证明：自搭电桥用交换法测量时，，其中为电桥第一次平衡时比较臂的值；为和交换位置后，电桥第二次平衡时比较臂的值？

答：在自搭电桥中，电桥平衡的条件是比较臂两端的电势差为零。这可以表示为以下方程式：,其中,和是电桥两个比较臂两端的电势差，和是相应的比较臂上的电阻值。我们首先假设是电桥第一次平衡时比较臂的值，则第一次平衡时，我们有：；接着我们交换和的位置，即变成，变成，
即第二次平衡时，比较臂的值变为，根据电桥的平衡条件，我们有：。现在，结合已知条件及电桥第一次平衡时，将式(1)和式(2)相除，可以得到：，即电桥第一次平衡时。故为电桥第一次平衡时比较臂的值；为和交换位置后，电桥第二次平衡时比较臂的值。

附：原始数据