分光计的调整与使用

2023级  微电子科学与工程一班 姓名  夏浩元   序号   11    指导老师 张伶俐

第  13  周       周  二  上午              2024年   5  月   21  日

同组同学 无 （说明：此处填写一起操作的同学姓名，最多一位，并填写其实验中的大概比重，如果没有写“无”）

- 实验目的

1.	了解分光计的结构、作用和工作原理。

2.	学会分光计的调整和使用方法。

3.	用分光计测量棱镜的折射率。

- 实验仪器

JJY1 型分光计、平面反射镜、钠光灯、三棱镜。

分光计（又名分光测角仪）是用来精确测量角度的仪器。分光计是光学实验的基本仪器之一，通过角度的测量可以计算媒质折射率、光波波长等相关的物理量，检验棱镜的棱角是否合格、玻璃砖的两个表面是否平行等。

- 实验原理

1、分光计的构造

2、测角原理

测量光线之间的夹角，实际上就是测定平行光束的方位角。如上图所示，A、B分别为平行光束1、2在望远镜焦平面上的会聚像点。焦平面上的每一个点，都与一定方向入射的平行光束相对应。如果望远镜的光轴绕垂直于光束1和2的转轴转动，光轴由平行于光束1的方位（光轴上的会聚像点为A）转到平行于光束2的方位（光轴上的会聚像点为B），则光轴所转过的角度即为平行光束1与2之间的夹角θ。

3、用最小偏向角法测三棱镜材料的折射率

如右图所示，一束单色光以角入射三棱镜AB面，经棱镜两次折射后，从AC面以角折射出来。入射光与出射光之间的夹角称为偏向角。当棱镜的顶角A一定时，偏向角的大小随入射角的变化而变化。用微商计算可以证明，当时，最小。这时的偏向角称为最小偏向角，记作。

由右图可以看出，此时：

棱镜的顶角ϕ由实验室给出，实验时只要测出最小偏向角δmin 便可由式计算出棱镜材料的折射率n。

四、实验内容及操作步骤

仪器调节要求：

（一）调节望远镜的调焦聚焦到无穷远

（二）调节望远镜光轴垂直于分光计旋转主轴

（三）调节载物台法线平行于分光计旋转主轴

（四）调节平行光管的调焦

（五）调节望远镜光轴与平行光管的光轴在一条直线上

1、调节分光计

调节分光计之前，要先熟悉分光计各调节螺钉和锁紧螺钉的位置及其作用。

图1

(1)目测粗调。目测粗调就是直接用眼睛观察进行调节。首先，站在分光计前，目光与分光计的望远镜、平行光管、载物台大致处在一个水平位置，观察望远镜、平行光管、载物台是否水平。如果不水平调整对应螺钉：如上图（图1）所示，望远镜倾斜调整13号螺钉，平行光管倾斜调整9号螺钉，载物台倾斜调整12号螺钉。粗调是细调的基础和前提，必须反复、细心地调节到尽可能好的状态。它能使细调收到事半功倍的效果。

（2）细调的要求和步骤：

①调节目镜使能清晰地看到分划板上叉丝。接通小灯泡电源，打开开关，观察视场下半区有无绿色光区。若有，则缓慢调节目镜调焦旋钮直到能够清晰地看到分划板上“十”字叉丝以及绿色光区中的绿色十字，如下图所示。

②用自准法调节望远镜使其适合接收平行光。调整载物台。载物台上有三条线对载物台进行三等分，每两条线之间的夹角为120°。将每条线分别与载物台下的三个调节螺钉对齐，并且将每一个螺钉进行一个编号，这里分别编号为a、b、c。将平面反射镜放置于与a线重合，与b和c的连线垂直的位置，如图2所示，松开载物台锁紧螺钉，调整载物台的高度使反射镜的中心与望远镜轴线等高，然后再锁紧载物台的螺钉。松开游标盘锁紧螺钉10（图1），转动游标盘（连同载物台）使反射镜面正对望远镜，调节望远镜倾斜调节螺钉或载物台下螺钉b或c使在望远镜中能观察到一个反射回来的模糊亮斑（或不清晰的亮十字），如图3所示。松开目镜套筒锁紧螺钉，前后移动目镜套筒直到能看到清晰的亮十字，并与分划板无视差，此时望远镜已调到适合接收平行光状态，再将套筒螺钉锁紧。

图3

图2

③调整使望远镜的光轴垂直于分光计的主轴。平面反射镜调到能看到清晰亮十字的一面，用各半调节法将亮十字调至分划板叉丝的上交叉点。所谓各半调节法，指的是调节望远镜倾斜调节螺钉使亮十字上升（或下降）h／2，再调节载物台下螺钉b（或c）使亮十字升高（或降低）h／2，如下图所示。

调节亮十字出现在分划板叉丝的上交叉位置后，将游标盘（连同载物台）转动180°，使反射镜的另外一面对准望远镜，若此时还能在望远镜视场中看到反射回来的亮十字，则按照上述方法继续调节将亮十字调至分划板叉丝的上交叉点……如此在平面反射镜的两个面反复调节几次，直到两个面反射回来的亮十字都出现在分划板叉丝的上交叉点，则望远镜的光轴垂直于分光计的旋转主轴。如若反射镜一面反射回来的亮十字出现在分划板上交叉点，但转过180°以后在望远镜中看不到反射镜的另外一面反射回的亮十字（这在分光计调节过程中经常遇到），则把平面反射镜重新转到能看到亮十字的一面，调节望远镜的倾斜调节螺钉使亮十字下移到分划板叉丝上交叉点的下方，再调节载物台下面的螺钉b（或c）使亮十字重新回到分划板叉丝上交叉点。转动游标盘180°，在望远镜中寻找平面反射。

④调节载物台法线平行于分光计的旋转主轴。这一步的主要目的是使望远镜的轴线所扫过的平面与载物台平面平行，保证待测光学元件（如三棱镜等）放置在载物台上后其法线能基本平行于望远镜的光轴。在(3)调整完成的基础上（此时望远镜倾斜螺钉以及载物台b和c调节螺钉不能再动），将平面反射镜从载物台中拿起来然后重新放置在载物台上，使平面反射镜与a线垂直，与b和c的连线平行，如下图所示。

转动游标盘使平面反射镜正对望远镜，在视场中寻找反射回来的亮十字，如果没有看到亮十字或者看到亮十字没有出现在分划板叉丝上交叉点，均只调载物台的螺钉a使反射回来的亮十字出现在分划板叉丝的上交叉点。

⑤调节平行光管使其发出平行光，并使平行光管与望远镜共轴。打开汞灯作为光源，将平行光管的狭缝正对光源，转动望远镜对准平行光管的狭缝，松开狭缝锁紧螺钉，边用望远镜观察狭缝像边调节狭缝套筒的位置直至在望远镜中观察到清晰的狭缝像为止（注意：望远镜不能再调焦），平行光管发出平行光后，锁紧狭缝套筒上的螺钉。如果在望远镜中观察到的狭缝像较粗，则需要调整狭缝的宽度，一般看到狭缝像的宽度与分划板上叉丝细线的宽度接近时为最佳。调节平行光管倾斜调节螺钉使狭缝像被分划板中央水平叉丝平分，调节平行光管同轴调节螺钉和望远镜同轴调节螺钉使望远镜视场中的狭缝像与分划板垂直准线重合。

2、测量最小偏向角

·锁定望远镜连同刻度盘的螺钉

·如上图放上三棱镜

·旋转三棱镜,测量折射光,找到偏向角最小的位置,测量角度

·锁定游标盘螺钉,取下三棱镜,测量入射光角度

测量前，必须掌握一些常用螺钉的位置及功能。这些螺钉包括控制游标盘转动的锁紧螺钉、控制望远镜和刻度盘一同转动的锁紧螺钉、控制望远镜转动的锁紧螺钉和控制望远镜微动的螺钉。

图4

将三棱镜摆放在载物台的边上，如图4所示。三棱镜有三个面，其中有两个面是光滑的，一个面是磨砂的，放置时应确保让光线从三棱镜光滑的一面射入，从另一光滑面射出。

松开望远镜锁紧螺钉，在偏向于磨砂面的方向（图中的BC面）转动望远镜寻找棱镜折射的光（狭缝像）。找到后转动游标盘（注意游标盘此时没有锁紧，如跟随刻度盘一同转动则用手扶一下即可）观察折射光线与入射光线OP之间的夹角变化情况。随着游标盘的转动折射光的位置也发生改变，但无论将游标盘向左旋转，还是将游标盘向右旋转，折射光线与入射光线之间总有一个最小的夹角，这个夹角即为最小偏向角。

测量最小偏向角时，用望远镜分划板叉丝中的竖线对准狭缝像中央，记下左、右游标窗口的读数和，、即为折射光位置的读数。

锁紧游标盘的锁紧螺钉、望远镜与刻度盘一起转动的螺钉，取下三棱镜，转动望远镜对准平行光管狭缝使分划板叉丝竖线对准狭缝像中央，记录下左、右游标窗口的读数和，和即为入射光线位置的读数。

最小偏向角的计算公式为：

棱镜材料的折射率n计算公式如下：

五、数据记录及数据处理（包括计算公式、计算步骤，误差分析）

| 测量序数k | 折射光位置读数 |  | 入射光位置读数 |  | θ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | θ1 | θ1’ | θ2 | θ2’ |  |
| 1 | 263.5°28′ | 83.5°28′ | 309．5°3′ | 129.5°3′ | 46.25′ |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 5°14′ | 185°14′ | 51°18′ | 131°18′ | 46°4′ |

已知棱镜的顶角。（）

- 第一次测量，最小偏向角，由折射率n计算公式得；

- 第二次测量，最小偏向角，由折射率n计算公式得；

- 第三次测量，最小偏向角，由折射率n计算公式得；

接着，对四次测量得到的棱镜折射率取平均值，我们得到;对四次测量得到的最小偏向角θ0取平均值，得θ0-avg=46°17.7′

实验数据分析：

- 第一次测量的最小偏向角；第二次测量的最小偏向角；第三次测量的最小偏向角；对四次测量得到的最小偏向角θ0取平均值，得到θ0-avg=46°17.7′。

- 第一次测量得到；第二次测量得到；第三次测量得到。对四次测量得到的棱镜折射率取平均值，得到。

- 四次测量得到的最小偏向角θ0都相差非常小，都在附近，说明该实验测定的最小偏向角θ0误差很小，该光学实验的精度非常高，数据准确性很高。

结论：

- 在“分光计的调整与使用”实验中，得出通过三棱镜折射出的绿光的最小偏向角平均值θ0-avg=46°17.7′。

- 在“分光计的调整与使用”实验中，当三棱柱顶角为时，得出三棱镜的折射率。

- 该光学实验的精度非常高，数据准确性很高。

六、对实验误差形成的原因进行分析并提出改进办法，或谈谈对该实验的感想

误差分析：

1、系统误差

（1）仪器误差

分光计误差：望远镜调焦误差：望远镜的调焦不准确可能导致观察不清晰，影响角度测量。望远镜与分光计主轴不垂直：这会导致测量角度时产生系统误差。

平面反射镜误差：反射镜表面不平整：不平整的反射镜表面会导致光线反射时产生散射，影响角度测量。

钠光灯误差：

光源不稳定：钠光灯的亮度波动可能导致观察时产生误差。

光谱线宽度：钠光灯的光谱线具有一定的宽度，这会影响测量精度。

三棱镜误差：

三棱镜表面不平整：不平整的表面会导致光线折射时产生散射，影响角度测量。

三棱镜折射率不均匀：折射率的不均匀性可能导致测量结果的偏差。

2、偶然误差

（1）操作误差

望远镜调节误差：望远镜的调节不准确，如望远镜未完全垂直于分光计主轴等，都会导致测量误差。

读数误差：在读取刻度盘数据时，由于主观因素（如视觉误差、读数习惯等）可能导致读数不准确。抑或在使绿光对准平行光管中心线不能保证完全对齐，会引起测量最小偏向角的误差

载物台调节误差：载物台无法调节至完全水平，使得三棱镜的放置位置不准确，未完全垂直于分光计主轴，会导致测量结果的偏差。

（2）环境误差

温度变化：实验过程中温度的变化可能导致三棱镜的折射率发生变化，从而影响测量结果。

空气湿度：空气湿度的变化可能影响光线的传播和测量精度。

震动与气流：实验环境中的震动和气流也可能对实验结果产生影响。

改进办法：

仪器校准：对分光计进行校准，确保仪器处于最佳工作状态。

规范操作：严格按照实验步骤进行操作，避免操作不当导致的误差。

控制环境：保持实验环境稳定，如控制温度、湿度等参数在合理范围内。

多次测量取平均：对同一实验进行多次测量，并取平均值以减小误差。如本实验三次测量折射率n并取其平均值，得相对准确的n测量值。

思考题

1.调节分光计时，若反射像不清晰，能否调节目镜视度调节手轮使反射像清晰？若狭缝像不清晰，能否调节目镜视度调节手轮，或将望远镜的B筒拉出、推进使狭缝像清晰？若狭缝像偏高或偏低，能否调节望远镜的高低倾斜度调节螺钉？这些问题如何解决？

答：不能。

①调节好目镜后分划板已经成像在观察者明视距离处，不能再调节目镜。应前后缓慢套筒B（即调节物镜与分划板的距离），直至出现清晰反射像。

②因为望远镜已经调好焦距，不能再调节望远镜的镜片。应前后伸缩狭缝套筒直至得到最清晰像。

③望远镜光轴已经垂直于分光计旋转主轴，不能再调节望远镜的倾斜度。应调节平行光管的倾斜度。